“三合一”场所消防安全专项整治行动整治标准

（一）安装漏电保护开关。“三合一”场所供、用电线路均应安装符合标准的漏电保护开关。

（二）使用合格电线套管。“三合一”场所供、用电线路均应根据国家电气技术标准，采取穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管等保护措施。

（三）畅通紧急逃生通道。“三合一”场所均应保持楼梯间、疏散通道、安全出口等紧急逃生通道畅通。外墙设置的防盗铁栅栏一律拆除，居住类场所确需安装的，应设置长宽净尺寸不小于1米、0.8米且向外开启的紧急逃生口，并设置缓降器、逃生软梯等辅助疏散设施。

（四）实施物理防火分隔。住宿场所与其他生产经营性场所合一设置的，必须采取实体墙物理防火分隔措施。

（五）严禁违规住人。“三合一”场所均不得违规住人，一经发现必须彻底搬离。

（六）清理违规停放电动自行车。“三合一”场所内部均严禁电动自行车违规停放或充电，一经发现必须立即清理。

（七）严禁搭建木质阁楼。“三合一”场所内部均严禁采用木质材料搭建阁楼，一经发现必须强制拆除。

（八）按标准配备灭火器。“三合一”场所应按建筑面积每75平方米配备4千克 ABC手提式干粉灭火器，每个配置点灭火器数量不得少于2具，建筑面积不足75平方米的按75平方米配备。
