
附件1
浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水

水源保护区划分方案
（征求意见稿）

2025年10月

浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水

水源保护区划分方案

根据《广东省水污染防治条例》规定“有关地级以上市、县级人民政府可以根据保护饮用水水源的实际需要，在确保饮用水安全的前提下，提出饮用水水源保护区调整方案，按饮用水水源保护区划定程序报批。......新建、改建、扩建的农村集中供水工程，应当同步开展饮用水水源保护区的划定工作。”浈江区结合农村集中供水工程的实施情况，提出《浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水水源保护区划分方案》（简称《划分方案》）。《划分方案》的有关情况如下：
一、基本情况
结合浈江区千人以上供水工程实际情况，本次新增2宗农村集中式饮用水水源保护区，全部为千人以上集中式饮用水水源地，供水对象主要为犁市镇下陂村和梅塘村,本次划分后浈江区饮用水水源保护区面积增加28.04hm2，其中一级保护区面积增加12.82hm2，二级保护区面积增加15.22hm2。
二、划分方案

（一）划分依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《广东省水污染防治条例》《韶关市农村饮用水水源保护条例》等法律法规，同时，按照《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》《饮用水水源保护区划分技术规范》《地表水环境质量标准》等规定开展相关工作。

（二）划分原则

1.统筹区划，突出重点

在全面调查饮用水水源基本情况和基础环境状况的基础上，根据自然地理条件、水资源条件、国土空间规划、供水现状和相关发展规划，分析现有饮用水源水质安全存在的主要问题，把改善重要的和突出的饮用水源安全问题作为重点，将加强饮用水水源保护、确保水源水质达标和安全作为前提条件和根本目标。

2.科学前瞻，实用可行

针对不同饮用水水源的特点，结合各地实际情况，与流域水资源保护规划、乡镇总体规划及经济社会发展需要相协调，严格按照国家和省相关技术规范和指引，科学划定饮用水水源保护区。区划方案力求明确简单，既便于主管部门管理，也便于公众参与饮用水水源保护区的监督。

3.防治并重，注重管理
坚持饮用水水源保护区风险防范和综合治理并重的原则，按照集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求，合理配置相应工程和管理措施，对饮用水水源地实行精准严格管理。综合利用法律、行政、技术等手段，加强饮用水水源保护区的监督管理。

（三）划分方案

主要依据《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）和《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），确定饮用水水源保护区划分方案。具体划分方案见表1，水源保护区范围图见附图。

表1 浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水水源保护区划分方案

	序号
	所属乡镇
	保护区名称
	水源地类型
	保护区

级别
	水域保护范围
	陆域保护范围
	面积(hm2)

	1
	犁市镇
	下陂村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米的水域范围（包括汇入的上游支流）
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	7.84

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界（包括汇入的上游支流）上溯500米的水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	10.27

	2
	犁市镇
	梅塘村地表水饮用水水源保护区
	河流型
	一级保护区
	取水口拦水坝至上游500米的水域范围
	相应一级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.98

	
	
	
	
	二级保护区
	一级保护区水域上游边界上溯500米的水域范围
	相应二级保护区水域的两岸正常岸线向陆纵深50m的陆域集雨范围
	4.95


三、水源保护区划定后的建设管理
（一）建设基础保护设施
根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）要求，结合实地踏勘，设置界标、警示牌和宣传牌等标识，并在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护设施。
（二）提升监测预警能力

按照各级生态环境主管部门每年下达的监测计划开展集中式饮用水源地监测水质监测，对监测数据出现异常变化，发现污染事故或环境安全隐患苗头的以一事一报的形式提交专题分析报告，逐级向上级主管部门报告。
（三）开展风险防控与提升应急能力

建立完善乡镇、区水务环保卫生饮用水水环境管理体系，配备应急监测器材及相关防护装备，建设应急物资（装备）储备库，建立有效的风险应对措施，一经发现水环境污染现象，立即启动应急响应体系，确保饮用水环境安全。

附图

[image: image1.jpg]TR R Kk A 7K KIBERIFXRIEL

B8

6
:

38452043
38452220
38452219
38452568
38452653
38452683
24.990641

2765096

‘
2 7

2765115
XB3S 2765193

[l 3% K #b 200044 ¥ Z&

J XBO1Y
T XBO3Y

XB16Y

XB02Y

XB04Y

XB14Y XBO5Y

XB13Y XB09Y

XB20/xB21

TBR AT st AR IK PR R K KRR IR XA s 0 T

4 JukD
o Pl
KPR X R3O
TSR 271
— K REPX
—— TRRX
KR X i
{ip 4P 4 2%
2 — 591X

R R X

FEFMRBHZBRRE) HIE





下陂村地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	XB01Y
	38452303 
	2765786 
	113.527539 
	24.996831 

	XB02Y
	38452323 
	2765762 
	113.527736 
	24.996612 

	XB03Y
	38452371 
	2765757 
	113.528211 
	24.996568 

	XB04Y
	38452364 
	2765657 
	113.528144 
	24.995667 

	XB05Y
	38452366 
	2765595 
	113.528167 
	24.995108 

	XB06Y
	38452493 
	2765608 
	113.529422 
	24.995226 

	XB07Y
	38452574 
	2765537 
	113.530227 
	24.994594 

	XB08Y
	38452598 
	2765440 
	113.530471 
	24.993719 

	XB09Y
	38452430 
	2765465 
	113.528801 
	24.993933 

	XB10Y
	38452496 
	2765336 
	113.529464 
	24.992775 

	XB11Y
	38452399 
	2765300 
	113.528507 
	24.992449 

	XB12Y
	38452366 
	2765378 
	113.528172 
	24.993149 

	XB13Y
	38452314 
	2765471 
	113.527654 
	24.993983 

	XB14Y
	38452243 
	2765599 
	113.526946 
	24.995140 

	XB15Y
	38452220 
	2765703 
	113.526714 
	24.996078 

	XB16Y
	38452219 
	2765733 
	113.526705 
	24.996345 

	XB17
	38452568 
	2765298 
	113.530180 
	24.992432 

	XB18
	38452653 
	2765321 
	113.531017 
	24.992643 

	XB19
	38452728 
	2765357 
	113.531759 
	24.992969 

	XB20
	38452850 
	2765392 
	113.532970 
	24.993286 

	XB21
	38452908 
	2765385 
	113.533545 
	24.993232 

	XB22
	38452893 
	2765287 
	113.533398 
	24.992339 

	XB23
	38452782 
	2765273 
	113.532299 
	24.992211 

	XB24
	38452683 
	2765221 
	113.531317 
	24.991741 

	XB25
	38452772 
	2765195 
	113.532199 
	24.991511 

	XB26
	38452880 
	2765203 
	113.533265 
	24.991585 

	XB27
	38452904 
	2765106 
	113.533511 
	24.990710 

	XB28
	38452870 
	2765099 
	113.533170 
	24.990641 

	XB29
	38452827 
	2765010 
	113.532747 
	24.989837 

	XB30
	38452734 
	2765096 
	113.531829 
	24.990617 

	XB31
	38452641 
	2765126 
	113.530901 
	24.990885 

	XB32
	38452650 
	2764992 
	113.531003 
	24.989671 

	XB33
	38452550 
	2764994 
	113.530012 
	24.989684 

	XB34
	38452529 
	2765115 
	113.529795 
	24.990783 

	XB35
	38452563 
	2765193 
	113.530127 
	24.991483 


[image: image2.jpg]HBIER IR IR A K KIRERIPX R E T

HEIE R I R IR A KRR R P XA 2 50 1

R b 3k £k A 7k ok i J
[ x | v | =g | SE | L
* ko
N G o il
; KIEFAX ORI
[P0
: i . [
w7y | sssrsos | 2773ses | 113.479726 | 25066697 | . — G
ey
AKIEARIX
04t g
R
—GRPR
[ wm2 [ ssursrs | a77asio | 113478100 | 25069098 |

EIRA 20004475 rRBMIMRRAIRAT

JIL

SIS

S





梅塘村地表水饮用水水源保护区拐点坐标

	编号
	X
	Y
	经度
	纬度

	MT01Y
	38447823 
	2773373 
	113.482876 
	25.065166 

	MT02Y
	38447726 
	2773368 
	113.481912 
	25.065120 

	MT03Y
	38447679 
	2773472 
	113.481438 
	25.066061 

	MT04Y
	38447632 
	2773557 
	113.480967 
	25.066827 

	MT05Y
	38447536 
	2773639 
	113.480020 
	25.067562 

	MT06Y
	38447442 
	2773595 
	113.479087 
	25.067165 

	MT07Y
	38447506 
	2773543 
	113.479726 
	25.066697 

	MT08Y
	38447547 
	2773502 
	113.480130 
	25.066328 

	MT09Y
	38447599 
	2773410 
	113.480650 
	25.065496 

	MT10Y
	38447694 
	2773264 
	113.481600 
	25.064183 

	MT11Y
	38447812 
	2773273 
	113.482767 
	25.064268 

	MT12
	38447530 
	2773687 
	113.479953 
	25.067991 

	MT13
	38447546 
	2773770 
	113.480111 
	25.068743 

	MT14
	38447510 
	2773804 
	113.479756 
	25.069051 

	MT15
	38447461 
	2773860 
	113.479262 
	25.069555 

	MT16
	38447454 
	2773881 
	113.479193 
	25.069744 

	MT17
	38447438 
	2773970 
	113.479031 
	25.070548 

	MT18
	38447353 
	2774010 
	113.478186 
	25.070903 

	MT19
	38447300 
	2774033 
	113.477661 
	25.071111 

	MT20
	38447275 
	2773936 
	113.477424 
	25.070235 

	MT21
	38447353 
	2773910 
	113.478198 
	25.069998 

	MT22
	38447373 
	2773810 
	113.478400 
	25.069098 

	MT23
	38447414 
	2773770 
	113.478804 
	25.068737 

	MT24
	38447439 
	2773731 
	113.479057 
	25.068384 

	MT25
	38447435 
	2773654 
	113.479017 
	25.067693 


浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水水源保护区划定工作





浈江区犁市镇下陂村、梅塘村饮用水水源保护区划定工作










