| 消防安全自查记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  | 主要责任人 |  |
| 地址 |  |  |  |  | 单位性质 |  |
| 建筑面积 |  |  | 建筑层数 |  | 建筑高度 |  |
| 消防管理人 |  |  | 联系电话 |  | 自查时间 |  |
| 检查内容和情况记录 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 履行 消防 安全 职责 情况 | 合 法 性 | 1、建筑物投入使用的时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 2、是否通过消防验收：□否 □是 |  |  |  |  |
|  |  | 3、是否办理开业前消防安全检查手续：□否 □是 |  |  |  |  |
|  | 消 防 安 全 管 理 | 1、消防安全制度： □有 □无 □不全 |  |  |  |  |
|  |  | 2、员工消防安全教育培训： □组织开展 □未组织开展 |  |  |  |  |
|  |  | 3、防火检查： □组织开展 □未组织开展 |  |  |  |  |
|  |  | 4、灭火和应急疏散预案： □有且组织演练 □有，未演练 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □无且未演练 □无，组织演练 |  |  |
|  |  | 5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内： □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  | 6、其他情况： |  |  |  |  |
|  | 建 筑 防 火 | 1、消防车通道： □无 □畅通 □被堵塞、占用 |  |  |  |  |
|  |  | 2、疏散通道、安全出口： □畅通 □堵塞 □锁闭 |  |  |  |  |
|  |  | 3、防火门： □完好有效 □常闭式防火门常开 □损坏 |  |  |  |  |
|  |  | 4、疏散指示标志： □完好有效 □损坏 □缺少 |  |  |  |  |
|  |  | 5、应急照明： □完好有效 □损坏 □缺少 |  |  |  |  |
|  |  | 6、其他情况： |  |  |  |  |
|  | 消 防 设 施 | 1、室内消火栓： □未配置 □完好有效 □损坏 □无水 □配件不齐 |  |  |  |  |
|  |  | 2、灭火器： □未配置 □完好有效 □失效 |  |  |  |  |
|  |  | 3、建筑消防设施： □定期检测并记录 □未定期检测 □无记录 |  |  |  |  |
| 发现的 火灾隐 患及处 理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员（签名）： 单位主要负责人（签名）： |  |  |  |  |  |  |